## 1
ROZPOČET
Stavba: Oprava toalet ve speciální základní škole
Objekt: Vytápění |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: Speciální ZŠ Králíky |  |  |  | Zpracoval: M- Šrámek
Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 23.9.2021
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | 0
1 | 734222872 | Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí | kus | 1 | 0 | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0
2 | 713462111 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm | m | 24 | 0 | 0 | 0
3 | 713462113 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0.0003
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | 0
4 | 731249300 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 | 0
5 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 40 | 0 | 0 | 0
6 | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 10 | 0 | 0 | 0
7 | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.076 | 0 | 0 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0
9 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 7 | 0 | 0 | 0
11 | 735164304 | Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem | kus | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 735164306 | Otopné těleso trubkové KLXM 1500.600 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 14 | 0 | 0 | 0.00014
16 | 735511295 | Montáž rozdělovací stanice HKV | kus | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 735511301 | Montáž podlahového vytápění na systémové pásy | m2 | 80 | 0 | 0 | 0
18 | 735511303 | Topná vícevrstvá trubka PE-RT 5V 16x2 | m | 640 | 0 | 0 | 0
19 | 735531162 | Lisovací press spojka 16/16 | kus | 2 | 0 | 0 | 0
20 | 735531163 | Adaptér 16x2 pro PB potrubí s 3/4 vnitřním závitem a eurokonusem | kus | 16 | 0 | 0 | 0
21 | 735531164 | Mísící sada SET-UP8 + rozdělovač HKV-N8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 735551309 | Dilatační pás 8x150 mm s folií | m | 90 | 0 | 0 | 0
23 | 735551310 | Kotvící spona TAC pro uložení potrubí 15-18 mm | ks | 1800 | 0 | 0 | 0
24 | 735551311 | Systémový pás TAC tl. 30 mm, reflexní Al fólie, rastr 5 cm | m2 | 80 | 0 | 0 | 0
25 | 735551312 | Vodicí oblouk trubek pro potrubí 15-20 mm | kus | 18 | 0 | 0 | 0
26 | 735551313 | Koncová garnitura 16x2 pro připojení OT dl. 300 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0
27 | 735551314 | Ochranná trubka vnější průměr 26 mm, pro potrubí 15-20 mm | kus | 40 | 0 | 0 | 0
28 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.128 | 0 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0
29 | 783414240 | Nátěry olejové potrubí do DN 50 jednonásobné, 1x email a základní | m | 10 | 0 | 0 | 0
Celkem